## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | IV РЧ Томской области
Сроки проведения |  | 06-11.11.2018
Место проведения |  | Томск
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж
Главный эксперт |  | Семенюк М.В.
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт |  | Колбас Н.В.
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 10
Количество конкурсантов (команд) |  | 6
Количество рабочих мест |  | 6
Общая площадь застройки компетенции |  | 9*15 метров + 3*4 метра (147 м.кв.)
| Версия v6 | 2018-09-11
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ \ 6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП, угол поворота между фронтальной и боковыми плоскостями 110º | шт | 1 | 6
2 |  | Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест.
3 |  | Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22
4 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 6
5 | Компьютер/ноутбук | не ниже Intel core i3 с предустановленным ПО для программирования | шт | 1 | 6
6 | Программное обеспечение, OWEN Logic, Logo Soft Comfort v8.0, кабели для соединения с ПК | http://www.owen.ru/catalog#25484201 |  | 1 | 6
7 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 6
8 | Корзина для мусора; | http://www.tara.ru/catalog/yemkosti-dlya-otkhodov/musornye-konteynery-i-baki/konteyner-dlya-musora-120-litrov/ | шт | 1 | 6
9 | Диэлектрический коврик; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
10 | Веник и совок; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
11 | Стусло поворотное | http://rubankov.ru/shop/UID_2068_nabor_nobex_champion_180_pila_630mm_stuslo_500mm.html | шт | 1 | 6
12 | Стремянка | 3-5 ступеней | шт | 1 | 6
13 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
14 | Пластиковый конверт А4 для конкурсного задания | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ \ 6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Лоток проволочный 35х100 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9198 | м. | 6 | 36
2 | Кронштейн настенный осн.150 мм. INOX | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=812460 | шт. | 10 | 60
3 | Соединительный комплект двойной MDS20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9199 | шт. | 24 | 144
4 | Соединитель перфорированный CP | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9199 | шт. | 2 | 12
5 | Кабельный канал "Праймер" 100×60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | м. | 6 | 36
6 | Разделительная перегородка 100×60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9189 | м. | 6 | 36
7 | Заглушка для кабельный канал "Праймер" 100х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 2 | 12
8 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 6
9 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) красная IEK | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188&sphrase_id=1413912 | шт. | 3 | 18
10 | Рамка и суппорт на 2 модуля 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 2 | 12
11 | Рамка и суппорт на 4 модуля 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 6
12 | Рамка и суппорт на 6 модулей 45×45 (в КК100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188 | шт. | 1 | 6
13 | Розетка РКИ-20-00-П RJ45 (в КК 100х60) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9188&sphrase_id=1413912 | шт. | 3 | 18
14 | Коннектор RJ45 | http://www.dns-shop.ru/product/59b0fda4bba352d7/razem-rj45-5e-8p8c/ | шт. | 3 | 18
15 | Кабельный канал "Элекор" 40х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м. | 2 | 12
16 | Кабельный канал "Элекор" 25х16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м. | 4 | 24
17 | Гофротруба ПВХ д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9191 | м. | 5 | 30
18 | Труба ПВХ жесткая д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м. | 9 | 54
19 | Крепление д16 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9193 | шт. | 60 | 360
20 | Труба ПВХ жесткая д20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м. | 3 | 18
21 | Крепление д20 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9193 | шт. | 5 | 30
22 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1193221&sphrase_id=1413903 | шт. | 12 | 72
23 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=1193221&sphrase_id=1413903 | шт. | 1 | 6
24 | Поворот на 90° труба-труба д 16 CRSG | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9194 | шт. | 4 | 24
25 | Выключатель концевой 1-N.O. 1-N.C. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 2 | 12
26 | Коробка универсальная КМКУ 88х88х44 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185&sphrase_id=1413905 | шт. | 4 | 24
27 | Выключатель двухклавишный внутр.уст. 10 А ВС10-2-0-КБ | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10331&sphrase_id=1413907 | шт. | 2 | 12
28 | Выключатель одноклавишный кнопочный внутр.уст. 10 А ВСк10-1-0-КБ | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10331 | шт. | 2 | 12
29 | Датчики движения инфракрасные ДД-025 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849&sphrase_id=1413913 | шт. | 1 | 6
30 | Светильник светодиодный ДПО 3010 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10329 | шт. | 5 | 30
31 | Светильники серии ЛСП3901 (18Вт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7854 | шт. | 2 | 12
| Светильник серии ССП-158 16Вт 230В 4000К 12000Лм IP65 |  | шт | 1 | 6
32 | Лампа T8/G13 в ЛСП3901 (18Вт) | http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/fluorescent-lamps/fluorescent-lamps-t8/lumilux-t8/index.jsp | шт. | 3 | 18
33 | Вентилятор типа Вентс 100 ВКОк | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
34 | Стационарная вилка ССИ-515 3Р+РЕ+N 16А серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 6
35 | Стационарная розетка ССИ-114 3Р+РЕ 16А серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 2 | 12
36 | Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9221 | шт. | 3 | 18
37 | Переносная розетка ССИ-215 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 6
38 | Переносная вилка ССИ-014 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. | 1 | 6
39 | ЩРн-2x48з-1 74 IP54 UNIVERSAL | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9264 | шт | 1 | 6
40 | Счетчик 3фазн STAR 301 IEK | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=273775&sphrase_id=1435019 | шт | 1 | 6
41 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 1 | 6
42 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 3 | 18
43 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7773 | шт | 2 | 12
44 | АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=102505 | шт | 1 | 6
45 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9239&sphrase_id=1435021 | шт | 20 | 120
46 | Контактор модульный КМ20-20 AC/DC ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 | шт | 3 | 18
47 | Реле времени с задержкой на включение ORT-A2-ACDC12-240V | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORT-A2-ACDC12-240V | шт | 1 | 6
48 | Реле времени с задержкой на выключение ORT-B2-ACDC12-240V | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORT-B2-ACDC12-240V | шт | 1 | 6
49 | Импульсное реле ORM-02-ACDC12-240V | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=ORM-02-ACDC12-240V | шт | 1 | 6
50 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку ИЭК | https://www.iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=MZD10-230 | шт | 1 | 6
51 | Программируемое логическое реле (не менее 6 выходов) | http://www.oni-system.com/produktsiya/programmiruemye-kontrollery/logicheskie-rele/ | шт | 2 | 12
54 | Блок питания для логического реле 24 В | http://www.mean-well.ru/store/DR-30-12/ | шт | 2 | 12 |  |  |  | в зависимости от модели ПР
55 | Кабель для программирования | http://oni-system.com/produktsiya/?SECTION_ID=16161 | шт | 1 | 6
56 | Контакторы модульные КМ 25-40 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286 | шт | 3 | 18
57 | Пускатель ПРК32-1 In=1 A Ir=0,63-1 A Ue 660 В IEK | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156 | шт | 1 | 6
58 | Сигнальная лампа ЛС-47М (желтая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9279 | шт | 1 | 6
59 | Сигнальная лампа ЛС-47М (зеленая) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9280 | шт | 1 | 6
60 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9281 | шт | 1 | 6
61 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 60 | 360
62 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 10 | 60
63 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 10 | 60
64 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222&sphrase_id=1435032 | шт | 2 | 12
65 | Корпус КП101 для кнопок 1 место | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 6
66 | Корпус КП103 для кнопок 3 места | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 6
67 | Корпус КП104 для кнопок 4 места | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147&sphrase_id=1413904 | шт. | 1 | 6
68 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 3 | 18
69 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 6
70 | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зеленая | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 2 | 12
71 | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 6
72 | «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная 1НО, 1НЗ | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1434613 | шт | 1 | 6
73 | Саморезы металл 3,5х20 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 100 | 600
74 | Саморезы металл с пером 3,5х30 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 50 | 300
75 | Саморезы универсальные 3,5х25 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | 300 | 1800
76 | Скоба 6 мм круглая пластиковая | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9123&sphrase_id=1479624 | шт. | 25 | 150
77 | Кабель связи, витая пара 4х2х0,55 | http://www.1-cable.ru/cat/891_915 | м | 8 | 48
78 | Кабель ПВС 3х2,5/ВВГ 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 60
79 | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | Производитель на усмотрение организатора | м | 55 | 330
80 | Кабель ВВГ 5х4 | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 30
81 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 5 | 30
82 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 60
83 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | Производитель на усмотрение организатора | м | 10 | 60
84 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 50 | 300
85 | Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 15 | 90
86 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | Производитель на усмотрение организатора | м | 25 | 150
87 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | Производитель на усмотрение организатора | м | 130 | 780
88 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) ИЭК (20 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | шт | 10 | 60
89 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | шт | 100 | 600
90 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 | шт | 100 | 600
91 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114 | шт | 100 | 600
92 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 | шт | 100 | 600
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ \ 6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт | 1 | 6
2 | Стул; | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ \6 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
2 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением | Производитель на усмотрение организатора | шт | 1 | 6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 пост для участника | 1ф 220 В/ 3ф 380 В |  | 1 | 6
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться
3 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте) | Люминисцентный светильник 36 W |  | 1 | 6
КОМНАТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 3 (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2), в составе: | Комплект документов размещен на форуме http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=4099 | шт. | 1 | 1
2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 1 | 1
3 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка B ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 2 | 2
4 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 2 | 2
5 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC красный BLS10-ADDS-024-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145 | шт | 6 | 6
6 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC желтый BLS10-ADDS-024-K05 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9146 | шт | 3 | 3
7 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC зеленый BLS10-ADDS-024-K06 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9147 | шт | 4 | 4
8 | Лампа AD-22DS матрица d22 мм 24 В AC/DC синий BLS10-ADDS-024-K07 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148 | шт | 3 | 3
9 | Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-20 IEK 2з DMS11D-FA20 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9157&sphrase_id=1359651 | шт | 1 | 1
10 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 55 | 55
11 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22637/ | шт | 1 | 1
12 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 5 | 5
13 | Разъем РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный IEK RRP10D-RRM-4 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144&sphrase_id=1359656 | шт | 12 | 12
14 | Реле РЭК77/4 10 А 24 В AC IEK 10 24 20 300 RRP10-4-10-024A | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144&sphrase_id=1359657 | шт | 12 | 12
15 | РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А IEK 1,6+2,5 1з+1р 100 DRT10-D016-D025 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9155&sphrase_id=1359663 | шт | 2 | 2
16 | КМИ-10910 9 А 24 В/АС-3 1НО IEK 9 24 1з 50 KKM11-009-024-10 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148&sphrase_id=1359666 | шт | 8 | 8
17 | Кабель канал перфорированный 60×40 «ИМПАКТ» 60×40 6 4 24 CKM50-060-040-1-K03 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9189&sphrase_id=1359667 | шт | 1 | 1
18 | Контакт состояния (аварийный) КС47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 2 | 2
19 | Контакт состояния (аварийный) КСВ47 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9293 | шт | 2 | 2
20 | ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1-30 сек. 1з+1р 1з+1р 10 200 KPV10-11-1 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152&sphrase_id=1359668 | шт | 1 | 1
21 | Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6 A Ir=1-1,6 A Ue660 В IEK 1,0 + 1,6 50 1 DMS11-D16 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9156&sphrase_id=1359671 | шт | 1 | 1
22 | ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р IEK 2з+2р 1 250 KPK10-22 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9152&sphrase_id=1359668 | шт | 6 | 6
23 | Переключатель кулачковый ПКП10-13/У 10 А «откл-вкл» 3Р/400 В IEK У 10 3Р откл-вкл 1 100 BCS23-010-1 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9601&sphrase_id=1359823 | шт | 1 | 3
24 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 ИЭК |  | шт | 1 | 1
25 | Контактный блок 1з для серии LAY5 ИЭК | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359836 | шт | 1 | 1
26 | LAY5-BS542 «Грибок» аварийная с фиксацией поворотная красный BBG90-BS-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359836 | шт | 1 | 1
27 | ССИ-213 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16А 220В IP44 PSN21-016-3 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489&sphrase_id=1359846 | шт | 1 | 1
28 | ССИ-513 серии MAGNUM 2Р+РЕ 6 ч 16A 220В IP44 PSN51-016-3 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489&sphrase_id=1359846 | шт | 1 | 1
29 | SB-7 «Пуск» d22 мм/230 В зелная 10 500 BBT40-SB7-K06 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359849 | шт | 6 | 6
30 | SB-7 «Стоп» d22 мм/230 В красная 10 500 BBT40-SB7-K04 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145&sphrase_id=1359850 | шт | 3 | 3
31 | DIN рейка 125см | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9238&sphrase_id=1359855 | шт | 1 | 1
32 | Корпус металлический ЩМП-6-0 36 УХЛ3 Корпус, мм: 1200x750x300; панель, мм: 1130x685. Кол-во вводов: 6 отв. 031 мм (снизу). Масса: 42,0 кг RAL 7035 YKM40-06-31 | http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9219&sphrase_id=1359857 | шт | 1 | 1
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ \ 6КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол для компьютера/ноутбука | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт |  | 2
2 | Стул; | Производитель на усмотрение организатора | шт |  | 2
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Компьютер - моноблок ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i5 4790S / 16 / 1TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win10 | http://www.nix.ru/autocatalog/asus_computers/ASUS-M32AD-90PD00U3-M11870-i7-4790S-16-2TbSSHD-DVD-RW-GTX750-WiFi-BT-Win8_211170.html | шт | - | 2
2 | Компьютер | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016) | шт. | - | 1
3 | Ноутбук | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016, ETS5) | шт. | - | 4
4 | Проектор Acer Projector U5313W (DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S-Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) | http://www.nix.ru/autocatalog/projector_acer/Acer-Projector-U5313W-DLP-2700-lyumen-10000-1-1280x800-D-Sub-HDMI-RCA-S-Video-USB-LAN-PDU-2D-3D_173448.html | шт | - | 1
5 | Аудиосистема | 2 колонки, беспроводной микрофон | шт | - | 1
6 | Экран для проектора | На штативе, 16:9 | шт | - | 1
7 | Мусорная корзина | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 6
8 | Пилот, 6 розеток | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 7
9 | МФУ А3 формата + запасной картридж к нему | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
10 | A4 цветной принтер + запасной картридж к нему | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
11 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 4
12 | Комплект звукоусиливающей аппаратуры (Колонки, усилитель, 2 беспроводных микрофона); | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
13 | Планшеты для экспертов | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 10
14 | 42” LED Телевизор на подставке + кабели VGA, HDMI | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
15 | Флипчарт с бумагой | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
16 | Набор первой медицинской помощи; | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
17 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
18 | Кулер с водой; | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
19 | Вешалка | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 3
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 6
2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник. |  | шт | - | 3
2 | Наличие WiFi. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
3 | Точка подключения проводного internet | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 1
2 | Мусорная корзина | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 2
3 | Пилот, 6 розеток | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Кабинки для личных вещей и инструментов участников | http://www.argumet.ru/shkafi/podrobno/gard/1.html | шт. | - | 6
2 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | - | 1
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | - | 1
2 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
3 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 | http://best-sklad.ru/item/stellazhi-metallicheskie/stellazhi-metallicheskie-sbornye-razbornye/tc | шт. | - | 6
4 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | - | 1
5 | Комплект оборудования для Модуля 1 и 2 | Запасной комплект оборудования по спискам Модуля 1 и Модуля 2 | шт. | - | 1
6 | Переносная розетка ССИ-215 серии MAGNUM | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт. |  | 6 |  |  |  | Для подачи напряжения на стенд
7 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21743/ | шт | - | 2
8 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | http://iek5.ru/products/elektrodvigateli/29736/ | шт. | - | 4
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочий стол | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | - | 2
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | - | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага А4 | Производитель на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 6
2 | Скотч малярный | Производитель на усмотрение организатора | м | - | 10
3 | Скотч двусторонний | Производитель на усмотрение организатора | м | - | 150
4 | Ручка шариковая | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 15
5 | Степлер со сккобами | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 3
6 | Скрепки канцелярские | Производитель на усмотрение организатора | упак | - | 2
7 | Файлы А4 | Производитель на усмотрение организатора | упак | - | 15
8 | Маркер черный | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 3
9 | Нож канцелярский | Производитель на усмотрение организатора | шт | - | 2
7 | Ручки, карандаши, ластики | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 20
8 | Комплект маркеров (ЧКЗС), | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
7 | Ножницы | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
8 | Скотч бумажный | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
9 | Скотч двухсторонний | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
10 | Скотч | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 2
14 | Бумага формата А3, пачка 500 л. | Производитель на усмотрение организатора | шт. | - | 1
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | -
2 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | 1 | -
3 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1 | -
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | 1 | -
5 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | 1 | -
6 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
7 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
8 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
9 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | 1 | -
10 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1 | -
11 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1 | -
12 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1 | -
13 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1 | -
14 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1 | -
15 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1 | -
16 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | 1 | -
17 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ | набор | 1 | -
18 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | 1 | -
19 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | 2 | -
20 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1 | -
21 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1 | -
22 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1 | -
23 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1 | -
24 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В | http://shop.radio-service.ru/shop/cifrovie_megaommetry/ | шт | 1 | -
25 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1 | -
26 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1 | -
27 | Резинка стирательная большая | Для удаления разметки со стен | шт | 1 | -
28 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1 | -
29 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | 1 | -
30 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | 1 | -
31 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1 | -
32 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/ | шт | 1 | -
33 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1 | -
34 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1 | -
35 | Маркировочное устройство P-touch | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | 1 | -
36 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор |  | -
37 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | 1 | -
38 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | 1 | -
39 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | 1 | -
40 | Клещи обжимные RJ45 | http://www.220-volt.ru/catalog/cleshchi-obzhimnye-rj-45/?ref=ga&gclid=CJWwy-jnndMCFU9nGQodGYQNEg | шт | 1 | -
41 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | 1 | -
42 | Фен технический METABO H16-500 | http://www.220-volt.ru/catalog-39191/ | шт | 1 | -
43 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.16мм | http://www.elevel.ru/shop/truby-metallorukava-prokladka-kabelya/truby-metallorukava/dkc-pruzhina-stalnaya-dlya-izgiba-zhestkikh-trub-d-16mm-59516/ | шт | 1 | -
44 | Пружина стальная для изгиба жестких труб д.20мм | http://www.elevel.ru/shop/truby-metallorukava-prokladka-kabelya/truby-metallorukava/dkc-pruzhina-stalnaya-dlya-izgiba-zhestkikh-trub-d-16mm-59516/ | шт | 1 | -
45 | Пылесос аккумуляторный | http://www.ozon.ru/context/detail/id/34298592/?utm_source=cpc_priceru&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance | шт | 1 | -
46 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | 1 | -
47 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 12
48 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 12
49 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт. | 1 | 12
50 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | 3 | 36
51 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | 3 | 36
52 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | 1 | 12
53 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | 1 | 12
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)